## EU103-X010-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 受変電設備（概論） | 分類番号 | EU103-X010-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)保守と法規について知っていること
(2)絶縁劣化測定、診断について知っていること
(3)ＯＣＲの整定法と試験について知っていること
(4)ＧＲの整定法と試験について知っていること
(5)高圧受電設備の機器材料の基礎知識について知っていること
(6)高圧受電設備の試験・検査の基礎知識について知っていること
(7)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
保守と法規 | (1)ＪＩＳ |  |  | 1
(2)電気用品取締法・電気設備技術基準
絶縁劣化測定、診 | (1)高圧機器の絶縁抵抗測定 |  |  | 2 | 2
断 | (2)耐圧試験
(3)診断法
(4)一般的劣化判定
(5)絶縁測定
(6)計測器
(7)安全衛生作業法
ＯＣＲの整定法と | (1)ＯＣＲの整定機能と構造 |  |  | 1 | 2
試験 | (2)電流整定と限時整定
(3)ＯＣＲの試験
ＧＲの整定法と試 | (1)ＧＲの整定機能と構造 |  |  | 1 | 2
験 | (2)ＧＲの試験
高圧受電設備の機 | (1)絶縁電線 |  |  | 3
器材料の基礎知識 | (2)電力ヒューズ
(3)高圧カットアウト
(4)断路器
(5)遮断器
(6)計器用変成器
(7)変圧器
(8)避雷器
高圧受電設備の試 | (1)接地抵抗測定試験 |  |  | 2 | 2
験・検査の基礎知 | (2)絶縁抵抗測定試験
識 | (3)過電流継電器試験
(4)地絡継電器試験
(5)不足電圧、過電圧継電試験
安全衛生 | (1)安全一般
|  |  |  | 10 | 8
使用する機械 器具等 | 回路計、絶縁抵抗計、接地抵抗計、絶縁耐力試験装置、保護継電器試験装置
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。