## HU401-0110-2
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 温熱源の操作と保守・管理 | 分類番号 | HU401-0110-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)各種温熱源と加熱器の働きと種類を知っていること
(2)各種ボイラーの運転開始前点検ができること
(3)各種ボイラーの点検ができること
(4)付属品および付属装置の取扱い点検ができること
(5)各種ボイラーの保全ができること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
温熱源の概論 | (1)ビル設備における温熱源の働き |  |  | 4
(2)冷温水機とヒートポンプの機能
(3)ボイラーの概要
(4)ボイラーの種類
(5)ボイラーの法規制
(6)性能検査
(7)ボイラ技士免許
点火前点検 | (1)ボイラー水位の確認 |  |  | 1 | 3
(2)水面計の機能確認
(3)吹出弁の機能確認
(4)圧力計の点検
(5)給水装置の点検
(6)燃焼装置の点検
(7)自動制御装置の点検
自動運転操作 | (1)点火前点検･確認 |  |  | 1 | 3
(2)点火
(3)圧力上昇中の取扱い
(4)運転中の取扱い
使用停止時の取 | (1)運転停止後の点検 |  |  | 1 | 3
扱い（自動運転の
場合）
ボイラーの保全作 | (1)日常保全、年間保全計画 |  |  |  | 1
業 | (2)ボイラーの保缶
安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  |  | 1
|  |  |  | 7 | 11
使用する機械 器具等 | ボイラー設備、その他
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。