## HU405-X090-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | ボイラー設備管理 | 分類番号 | HU405-X090-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)ボイラー運転開始前点検ができること
(2)ボイラーの点検ができること
(3)付属品及び付属装置の取扱い点検ができること
(4)ボイラーの保全ができること
(5)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
運転開始前点検 | (1)ボイラー内部・炉及び煙道内・付属品・自動制御装置の点検 |  |  | 1 | 4
作業 | (2)付属装置・設備の使用準備
(3)ボイラー水位の確認及び調整
(4)吹出し装置の点検と吹出し
(5)給水装置の点検
運転操作 | (1)起動及び停止の操作 |  |  | 2 | 3
(2)圧力上昇時の取扱い
(3)運転中の取扱い、運転状態の把握
(4)運転中の障害とその対策
(5)使用停止時の取扱い
付属品・付属装置 | (1)圧力計、水高計、水面測定装置、安全弁逃がし弁及び逃がし管、 |  |  | 2 | 3
の取扱い及び点検 | 吹出し装置、給水装置、自動制御装置等の取扱い及び点検
作業
ボイラーの保全 | (1)日常保全、年間保全計画 |  |  |  | 2
作業 | (2)ボイラーの清掃方法
(3)休止中の保存法
(4)定期自主検査の方法
安全衛生 | (1)安全衛生作業について |  |  |  | 1
|  |  |  | 5 | 13
使用する機械 器具等 | 蒸気ボイラー設備
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。