## HU405-X220-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 遠隔監視による日常点検 | 分類番号 | HU405-X220-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)軽微な保全作業ができること
(2)日常点検ができること
(3)IoT機器を活用した遠隔監視ができること
(4)情報機器作業を知っており、安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
ビル管理業に | (1)日常点検の意味、目的 |  |  | 2
おける日常点検 | (2)日常点検の対象となる設備
(3)日常点検に付随する作業
日常点検と保全 | (1)給排水設備（圧力、温度、水質、水位、流量等）の日常点検 |  |  | 3 | 4
作業 | (2)空調設備（圧力、温度、湿度、CO2濃度、気流等）の日常点検
(3)電気設備（電圧、電流、電力等）の日常点検
IoT機器の設置 | (1)IoT機器の仕様と特徴 |  |  | 2 | 4
(2)IoT機器（カメラ、各種センサ等）の設置作業
(3)初期設定
(4)パソコン、タブレットの設定
遠隔監視 | (1)測定データの収集 |  |  |  | 3
(2)測定データの整理
(3)統計関数によるデータの処理
安全衛生 | (1)安全衛生作業について
(2)情報機器作業について
|  |  |  | 7 | 11
使用する機械 器具等 | 施設内設備（電気設備、給排水設備、空調設備）、IoT機器（IoTカメラ、指針センサ、温度センサ、水質センサ、CO2センサ、クランプ式交流電流センサ、クランプロガー、データロガー等）、パソコン（タブレット）
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。